设 备 参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数需求

	1
	妇产科特需病房
	陪护用折叠床
	国产
	15
	2000
	30000
	1.主要用途：特需病房陪护休息用
2.大小：拉开后床长：200CM±2cm  宽100CM±2cm  高90CM±2cm
3.颜色：深灰/浅灰色（颜色可根据科室要求定制）  带抱枕
4.床套、枕套材质：布艺（需提供布料材质资料，谈价现场提供布料样品）
5.折叠床床套、枕套方便拆卸、清洗，结实耐用，耐反复清洗消毒
6.坐睡两用，床架结实，经久耐用，回弹高密度海绵7CM或5CM高密度海绵+2CM乳胶，不易塌陷
7.可折叠，透气防潮，防水面料，静音滑轮，不易脱落
[bookmark: _GoBack]8.五年质保，自全部货物安装完毕且验收合格之日起计算。
9.交货期：在合同签订后30日以内交货。延迟到货则按成交总价的0.5%/天作为违约金支付给采购人。
10.售后服务：
10.1提供售后服务承诺，维修响应时间2小时，24小时内到达现场维修。
10.2质保期外终身维护，设备故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。若涉及零配件及易耗品，投标时投标人需提供原厂零配件及易耗品报价清单（市场价格下降时按市场最低价执行）。




