附件一

| 项目序号 | 项目名称 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光和脉冲光工作站维修 | 1 | 现有皮肤科一台激光和脉冲光工作站（品牌：以色列飞顿，型号：Harmony XL，序号为：HXPS032466）,现有设备配套的一只激光和脉冲工作站手持器使用次数接近100万次，即将达到使用限次，为保障设备正常使用，需要更换手持器一只（波长550-650nm）。要求更换手持器完全匹配工作站主机使用，维修后设备性能与原状态一致，达到临床使用要求。要求：1.现场上机验收。2.质保期:激发100万次或2年时间，以先到条件为准。3、维修周期60天。 |