| 项目序号 | 设备名称 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 6 | 设备性能检测、机房防护检测、辐射环境监测、稳定性检测 |
| 2 | DR | 6 | 设备性能检测、机房防护检测、辐射环境监测、稳定性检测 |
| 3 | 直线加速器 | 2 | 设备性能检测、机房防护检测、辐射环境监测 |
| 4 | 定位CT | 2 | 设备性能检测、机房防护检测、辐射环境监测、稳定性检测 |
| 5 | DSA | 4 | 设备性能检测、机房防护检测、辐射环境监测、稳定性检测 |
| 6 | 移动式C型臂X射线机 | 4 | 设备性能检测、机房防护检测、辐射环境监测、稳定性检测 |
| 7 | 移动式DR | 1 | 设备性能检测、机房防护检测、辐射环境监测、稳定性检测 |
| 8 | 骨密度仪 | 2 | 设备性能检测、机房防护检测、辐射环境监测、稳定性检测 |
| 9 | 口腔全景机 | 1 | 设备性能检测、机房防护检测、辐射环境监测、稳定性检测 |
| 10 | CBCT | 1 | 设备性能检测、机房防护检测、辐射环境监测、稳定性检测 |
| 11 | PET-CT | 1 | 设备性能检测、机房防护检测、辐射环境监测、稳定性检测 |
| 12 | SPETCT | 1 | 设备性能检测、机房防护检测、辐射环境监测、稳定性检测 |
| 13 | 核医学科场所 | 1 | 防护检测、辐射环境监测 |