	项目序号
	科室
	设备名称
	进口/国产
	功能需求

	2
	教学培训科
	显微外科手术显微镜
	国产
	1.用于骨科、皮肤科、泌尿外科、手外科等外科科室的显微手术操作训练；
2.主镜是双人双目180°固定体位，同光路、同倍率、同视场；
3.总放大倍率：5X-25X电动（手动）无级连续变倍，放大倍率4X-20X连续变倍；
4.工作距离：200mm 250mm 300mm；
5. 视场直径：11mm-82.5mm；
6.机架弹簧臂平衡式、独立的双光源照明、CCD摄像系统等；

	3
	眼科
	超广角眼底成像系统
	进口
	1.成像范围≥200度
2.光学分辨率≤10μm
3.具备自动对焦、自动眼位识别功能
4.实时红外预览速度≥10帧/秒
5.成像模式：真彩、绿自发荧光、蓝自发荧光
6.配置要求：电动升降台、打印机等
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