一、项目内容：

西区1号门急诊住院综合大楼面积：8.9万㎡；西区2号楼、8号楼、6号楼面积：4.4万㎡；共计面积：13.3万㎡；注：包含西区其他预招工作区域以及东区各工作区域、北区教育区各工作区域（普消）。
二、工作要求

维保内容：维保单位对医院的自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明及疏散系统、消防电源及配电装置、消防广播等所有的消防系统必须每周常规巡查1次，每月对医院所有消防系统进行月巡检测1次（出具月检报告），一旦出现隐患或故障全部及时处理。在维保中涉及设施设备配件需要更换的在200元以内由维保免费更换，200元以上的价格需医院和维保单位协商解决。维保单位必须提供24小时紧急维修服务，节假日必须安排24小时应急排班（出具排班表）。在接到医院书面或电话通知故障报修时，维保单位应在10分钟内作出应急响应，2小时内到达医院故障现场并解决故障。
三、最高限价

（一）西区1号门急诊住院综合大楼最高限价：13.8万元；

（二）西区2号楼、8号楼、6号楼及其他工作区；东区各工作区域、北区教育区各工作区域最高限价：6万元
四、资格要求：
    1.在中华人民共和国境内登记注册，具有独立承担民事责任的能力；
    2.营业执照经营范围中包含消防设施维护保养检测内容；
    3.具备消防工程专业承包二级以上(含二级)企业资质，项目经理应具有消防专业二级及以上项目经理资质。

4.具备年检合格的企业法人营业执照有效复印件、投标代表人的法人授权委托书原件。不接受联合体参加比选及转包；
  5.要有良好的社会信誉，在近五年内无仲裁或诉讼涉入，以及没有被有关部门明文规定市场禁入的情况发生；
  6.为了有效提高消防服务质量，参与维保比选的单位须在四川省消防救援总队官网四川消防服务机构管理平台中备案且要求信用积分为100分的单位。

五、报名和要求：比选申请人请持：
   1.单位介绍信或法定代表人授权书；
   2.被授权人身份证；
   3.企业营业执照副本；
   4.中华人民共和国《组织机构代码》（副本）；
   5.《税务登记证》（副本）；
   6.若已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照，无须再提供组织机构代码证和税务登记证；
   7.《安全生产许可证》（副本）；
   8.四川省消防救援总队官网四川消防服务机构管理平台中备案截图；
   9、提供近两年内两个及以上类似消防工程维护保养业绩合同。
   报名时以上证件或资料均需出示原件查验并留存加盖单位公章的复印件。

