
附件1、成都市第五人民医院常压锅炉及主要配套设备清单

	序号
	名称
	型号
	台数
	位置

	1
	锅炉
	CWNS1.75-85/65-YQ
	2
	西区一号楼，热水锅炉

	2
	锅炉
	ZWNS2.8-1.6/N-Y-Q
	2
	西区一号楼，空调锅炉

	3
	锅炉
	ZRQ-120N
	3
	西区二号楼热水、空调锅炉

	4
	半容积式换热器
	HRV-1200L-1.6/1.0-12.2
	3
	一号楼负1层热交换器房

	5
	半容积式换热器
	HRV-1000L-1.6/1.6-16.7
	3
	一号楼负1层热交换器房

	6
	半容积式换热器
	HRV-1000L-1.6/0.6-5.1
	2
	一号楼负1层热交换器房

	7
	半容积式换热器
	HRV-02-3.0
	4
	二号楼负2层热交换器房

	8
	排污降温罐
	DX-JWG
	2
	三期负二楼




