## 检验试剂
附件三：
成都市第五人民医院2019年检验试剂比选清单（第一批）
包件号 | 包内序号 | 类别 | 采购材料通用名称 | 技术参数、功能要求及预期用途(规格型号) | 国产或进口要求 | 备注
1 | 1 | 试剂盒 | 转铁蛋白测定试剂盒 | 免疫比浊法，用于体外定量测定人血清中转铁蛋白的含量，适用于日立008全自动生化分析仪检测 | 不限制
| 2 | 试剂盒 | 血氨测定试剂盒 | 谷氨酸脱氢酶法，用于体外定量测定人血清中血氨的含量，适用于日立008全自动生化分析仪检测 | 不限制
2 | 1 | 试剂盒 | 游离hcg测定试剂盒 | 电化学发光法，用于体外定量测定人血清中游离绒毛膜促性腺激素free-hcg的含量，适用于罗氏化学发光仪601检测 | 不限制
3 | 1 | 试剂盒 | α-地中海贫血基因检测试剂盒 | PCR-反向点杂交法，用于体外定性检测人全血基因组DNA样本中常见的α-地中海贫血基因突变 | 不限制
| 2 | 试剂盒 | β-地中海贫血基因检测试剂盒 | PCR-反向点杂交法，用于体外定性检测人全血基因组DNA样本中常见的β-地中海贫血基因 | 不限制
4 | 1 | 试剂盒 | 抗EB病毒衣壳抗原IgM抗体（EBV-CA IgM ）检测试剂盒 | 酶免/化学发光法，用于体外定性检测人血清中抗EB病毒衣壳抗原IgM抗体 | 不限制
| 2 | 试剂盒 | 抗EB病毒衣壳抗原IgG抗体（EBV-CA IgG）检测试剂盒 | 酶免/化学发光法，用于体外定性检测人血清中抗EB病毒衣壳抗原IgG抗体 | 不限制
| 3 | 试剂盒 | 抗EB病毒早期抗原IgM抗体（EBV-EA IgM ）检测试剂盒 | 酶免/化学发光法，用于体外定性检测人血清中抗EB病毒早期抗原IgM抗体 | 不限制
| 4 | 试剂盒 | 抗EB病毒早期抗原IgG抗体（EBV-EA IgG ）检测试剂盒 | 酶免/化学发光法，用于体外定性检测人血清中抗EB病毒早期抗原IgG抗体 | 不限制
| 5 | 试剂盒 | 抗EB病毒核心抗原IgG抗体（EBV-NA IgG ）检测试剂盒 | 酶免/化学发光法，用于体外定性检测人血清中抗EB病毒核心抗原IgG抗体 | 不限制
5 | 1 | 试剂盒 | 过敏原筛查试剂盒 | 印迹法，用于吸入物变应原筛查、食物性变应原筛查 | 不限制
6 | 1 | 试剂盒 | 呼吸道毒谱11项检测试剂盒 | 免疫荧光法，用于体外定性检测呼吸道感染主要病原体的抗体，可检病原体包括：呼吸道合胞病毒抗体、副流感病毒抗体、腺病毒抗体、柯萨奇病毒A、柯萨奇病毒B、埃可病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、嗜肺军团菌、流感病毒A、流感病毒B | 不限制
7 | 1 | 试剂盒 | 抗胰岛素抗体测定试剂盒 | ELISA或荧光法，用于体外定量测定人血清中抗胰岛素抗体的含量 | 不限制
| 2 | 试剂盒 | 抗胰岛细胞抗体测定试剂盒 | ELISA或荧光法，用于体外定量测定人血清中抗胰岛细胞抗体的含量 | 不限制
| 3 | 试剂盒 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒 | ELISA或荧光法，用于体外定量测定人血清中抗谷氨酸脱羧酶抗体的含量 | 不限制
8 | 1 | 试剂盒 | 自身免疫性肝病相关抗体谱测定试剂盒 | 印迹法，用于体外定性检测抗线粒抗体M2亚型（AMA-M2）、抗SP100抗体、抗PML抗体、抗gp210抗体、抗肝肾微粒体抗体、抗肝细胞溶质抗原抗体、抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体、Ro52 | 不限制
| 2 | 试剂盒 | 自身免疫性肝病相关抗体谱测定试剂盒 | 间接免疫荧光法，用于体外定性检测抗平滑肌抗体、抗线粒抗体、抗核抗体、抗肝肾微粒体抗体 | 不限制
10 | 1 | 试剂盒 | 产毒性大肠埃希氏菌诊断血清10种 | 用于经生化试验鉴定疑似产毒性大肠埃希氏菌的菌株诊断用 | 不限制
| 2 | 试剂盒 | 出血性大肠埃希氏菌0157诊断血清 | 用于经生化试验鉴定疑似出血性大肠埃希氏菌的菌株诊断用 | 不限制
| 3 | 试剂盒 | 侵袭性大肠埃希氏菌诊断血清11种 | 用于经生化试验鉴定疑似侵袭性大肠埃希氏菌的菌株诊断用 | 不限制
11 | 1 | 试剂盒 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂盒 | 能与梅毒患者血清或血浆中的反应素形成凝集反应，用于梅毒血清快速检查及临床疗效参考 | 不限制 | 须提供药品注册证
12 | 1 | 质控品 | 抗核抗体质控品 | 间接免疫荧光法，用于抗核抗体相关抗体分析过程中室内质控 | 不限制
| 2 | 质控品 | 抗中性粒细胞浆抗体质控品 | 间接免疫荧光法，用于抗中性粒细胞浆抗体相关抗体分析过程中室内质控 | 不限制
| 3 | 质控品 | 抗环瓜氨酸抗体（CCP）质控品 | 间接免疫荧光法，用于抗环瓜氨酸抗体相关抗体分析过程中室内质控 | 不限制
13 | 1 | 质控品 | 沙眼衣原体DNA质控品 | 荧光定量PCR，用于沙眼衣原体DNA检测的室内质控 | 不限制
| 2 | 质控品 | EB病毒DNA质控品 | 荧光定量PCR，用于EB病毒DNA检测的室内质控 | 不限制
| 3 | 质控品 | 乙肝病毒DNA质控品 | 荧光定量PCR，用于乙型肝炎病毒DNA检测的室内质控 | 不限制
| 4 | 质控品 | 丙肝病毒RNA质控品 | 荧光定量PCR，用于丙型肝炎病毒RNA检测的室内质控 | 不限制
| 5 | 质控品 | 淋球菌DNA质控品 | 荧光定量PCR，用于淋球菌DNA检测的室内质控 | 不限制
14 | 1 | 试剂盒 | 包虫病筛查试剂盒 | 用于包虫病定性筛查 | 不限制