成都市第五人民医院科研项目测试化验加工服务项目服务要求

1.样本采集、运输：本项目共包含不少于40个动物组织，医院课题组负责检验样品收集，并提供检验样品信息和检验项目信息，确保提供的检验样品与送检标本的基本信息一致；供应商负责检验样品的运输，对检验样品运输过程中的安全性、可靠性负责。
2.检测内容：课题组提供样本，检测机构完成测序相关数据分析，病理相关，WB相关，QPCR相关，并提供相应的数据分析结果。
2.1测序及相关数据分析：通过全局精准非靶向代谢组学检测血清中小分子代谢物的种类与含量、功能富集分析，筛选骨质疏松疾病相关的生物标志物，探究疾病相关机制，供应商提供非靶向代谢组学检测专利撰写服务，并根据实验要求出具相应的统计分析图。要求全基因测序（mRNA+mcroRNA+cirRNA）。
2.2病理染色: 课题组提供动物模型标本,根据实验需求切片数量根据检测指标而定，原则上不少于每个MARKER 不少于3张。供应商提供样本的脱钙，制片，并根据课题组研究方向及需求，对病理切片进行免疫组化或者荧光染色。供应商应承担染色所需的全部试剂耗材(包括抗体)，包含但不限于附件2清单中的试剂耗材。课题中预计使用成骨相关标志抗体，包括并不限于RUNX2，OCN，OPN，BMP2，实验预计四组，至少n=6所染切片数为4*6*4*3,约300张，后期机制通路切片染色约300张，提供切片服务总量为550-600张。另外，在后期机制通路实验时提供关键通路蛋白预计3—5个（根据实验进程确定蛋白种类和数量）。实验完成后，所用抗体需归还课题组。
2.3免疫染色后进行图像采集并为课题组提供原始数据，数据保留1个月。
2.4 WB实验：本部分实验由课题组提供样本，服务商进行检测服务，并行非定量分析，主要在细胞实验中进行，本部分预计实验四组，包含内参在内预计8个蛋白，每个实验要求至少重复两遍。本部分实验所需的抗体及试剂均由试剂公司提供。实验完成后，所用抗体需归还课题组。
2.5 QP实验：本部分实验由课题组提供样本，服务商进行检测服务，并行数据分析，主要在细胞实验中进行，本部分预计实验四组，本部分基因量目前只能预估，无法具体确定，每个实验要求至少重复两遍。本部分实验所需的抗体及试剂均由试剂公司提供。
2.6 MICRO-CT：通过小鼠专用MircoCT仪器对样本进行扫描，观察骨折愈合情况。设备要求：高分辨率Micro-CT（NemoNMC-100，中国），参数：球管电压20-100kV，球管电流0-300μA。使用Avatar1.6.3软件重建图像，并计算骨体积分数（BV/TV）。实验室及设备符合国家标准，且在服务期限内合格。
3.其他要求
3.1 供应商具备项目生信开发能力，具备针对全靶代谢组学的分析能力，提供相应的证明材料。（证明材料包括但不限于：非靶向代谢组学相关项目负责经验，参与文章发表，数据库等）
3.2 供应商具备信息系统云平台，具备数据云存储、智能化数据分析、数据下载和交付能力，具备数据挖掘、项目进展查询、分析需求填写等功能。供应商能提供多种权威数据库注释，全面解析检测到的物质，并有完善的数据库。
3.3 供应商提供生信分析质控流程，保障数据分析的稳定性和可靠性，
3.4 供应商具备病理平台相关实验设备，包括：石蜡切片机，全自动包埋机，冰冻切片机，全自动脱水机等，并附上仪器图片和仪器序号。
3.5技术条件：
1）实验室具有独立完成QP，WB及免疫染色的能力，并能够提供原始的数据；
2）QP实验要求提供原始的CT值，扩增曲线；
3）WB实验要求提供原始条带，裁剪痕迹；
[bookmark: _GoBack]4）WB过程中避免使用任何引起数据质疑的方法及仪器。（提供承诺函）
3.6供应商实验室具备CMA认证体系认证证书及ISO-9001质量体系认证证书。
3.7 保密要求：供应商须对检验服务的检测内容及数据承担保密责任。不得未经责任人允许的情况下用作其他用途。（实质性要求）
3.8 样品的存储、转运、检测及销毁应符合国家及行业的相关标准。（实质性要求）
3.9 供应商须对所检测项目的真实性准确率负责，如因检测报告不属实引起的一切纠纷、后果等责任，须由供应商自行承担，医院不为此承担任何经济和法律责任。（实质性要求）

