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	麻醉科
	靶控输注泵（四通道）
	国产
	1.与注射器配合使用，用于控制注入患者体内麻醉药物流量，适用于成人、小儿和新生儿患者；可用于介入手术室，保持患者靶控输注；可用于MRI复合手术室，保证磁共振场景下的靶控输注；可实现靶控，输液，输血全方案术中静脉输注管理方案；可对接手麻系统等数据端口；
2.内置常用麻醉药物的药代-药效模型≥3种药物，≥6种药代模型，同时具备血浆靶控和效应室靶控两种靶控方式。
3.可自动识别规格为2ml.5ml.10ml.20ml.30ml.50m/60ml等不同品牌注射器；
4.输液泵，注射泵，靶控泵可任意搭配组合，一个通道坏了，其他通道还可单独使用；



