| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 麻醉科 | 靶控输注泵（四通道） | 国产 | 1.与注射器配合使用，用于控制注入患者体内麻醉药物流量，适用于成人、小儿和新生儿患者；可用于介入手术室，保持患者靶控输注；可用于MRI复合手术室，保证磁共振场景下的靶控输注；可实现靶控，输液，输血全方案术中静脉输注管理方案；可对接手麻系统等数据端口； 2.内置常用麻醉药物的药代-药效模型≥3种药物，≥6种药代模型，同时具备血浆靶控和效应室靶控两种靶控方式。 3.可自动识别规格为2ml.5ml.10ml.20ml.30ml.50m/60ml等不同品牌注射器； 4.输液泵，注射泵，靶控泵可任意搭配组合，一个通道坏了，其他通道还可单独使用； |