	项目序号
	科室
	设备名称
	进口/国产
	功能需求

	1
	手术室
	穿刺器
	国产
	1、主要用于腔镜手术建立通道用；
2、10毫米穿刺针套管，工作长度≥100mm，穿刺针与穿刺针套管最大配和间隙≤0.12mm。球型磁阀，金属斜头；
3、5毫米穿刺针套管，工作长度≥100mm，穿刺针与穿刺针套管最大配和间隙≤0.12mm。球型磁阀，金属斜头；
4、可靠的气密性保护套，防止气体泄漏，保证了气压的稳定，确保手术安全进行；
5、器械根据设计可进行拆分、可耐高温高压消毒；
6、配置要求：10mm穿刺器 60个，5mm穿刺器 60个，共30套；

	2
	手术室
	腔镜器械
	国产
	1、器械与腹腔镜配套，供临床施行腹腔镜手术用。
2、器械生产应符合行业标准：与患者接触部分采用符合规定的不锈钢材料制成，钳头部采用符合规定的不锈钢材料制造；
3、器械夹持性能符合标准
4、器械钳头经热处理，硬度符合标准，器械进入人体部分表面粗糙度符合标准。器械根据设计可进行拆分、可耐高温高压消毒。
5、清单详见附件1

	3
	肝胆外科
	肝胆外科腹腔镜精细手术器械
	国产
	1.主要用于腹腔镜手术的有腹腔镜下胆囊切除术、胆肠吻合术、肝叶切除术、胰十二指肠切除等复杂手术；
2.清单详见附件2；




附件1：
	[bookmark: _GoBack]序号
	名称
	具体作用
	需求样式
	数量

	1
	直分离钳
	微创手术中，分离组织，为术者提供夹持，分离功能（手柄三拆、不带锁扣）
	5*330
	30

	2
	弯分离钳
	微创手术中，分离组织，为术者提供夹持，分离功能（手柄三拆、不带锁扣）
	5*300
	30

	3
	小剪刀
	微创手术中，剪切组织、缝合线。
	5*300
	35

	
	
	为术者提供剪切功能。（手柄三拆、不带锁扣）
	
	

	4
	大剪刀
	微创手术中，剪切组织、缝合线。为术者提供剪切功能。（手柄三拆、不带锁扣）
	10*330
	20

	5
	无创抓钳
	微创手术中，抓钳组织、损伤小（手柄三拆、不带锁扣）
	5*330
	20

	6
	长抓钳
	微创手术中，抓钳组织、损伤小（手柄三拆、不带锁扣）
	5*330
	10

	7
	弹簧抓钳
	微创手术中，夹持各类无病变，不需要切除、损伤的部位
	5*330
	20

	8
	输尿管抓钳
	微创手术中，夹持各类无病变，不需要切除、损伤的部位（手柄三拆、不带锁扣）
	5*330
	20

	10
	长颌抓钳（中空）
	微创手术中，夹持各类无病变，不需要切除、损伤的部位（手柄三拆、不带锁扣）
	5*330
	25

	11
	组织抓钳
	微创手术中，夹持各类无病变，不需要切除、损伤的部位（手柄三拆、不带锁扣）
	5*330
	15

	12
	气腹针
	用于腹腔建立气腹用
	2.2*150mm
	10

	13
	荷包抓钳
	微创术中/开放手术，术中缝合荷包
	8齿/9齿
	10

	14
	减压针
	微创手术中，术中胆囊减压
	5*330
	5

	15
	吸引器
	微创手术中进行冲洗作用
	5*330
	50

	16
	吸引器（按压）
	微创手术中进行冲洗作用
	5*330
	5










附件2：
	器械名称
	规格型号
	 数量

	气腹针 
	2.5*150mm 
	8

	单动钛夹钳 （小号）
	Φ5*330
	8

	腹壁缝合钳(上开口)
	2.5mm
	5

	肝脏拉钩（手推式）
	Φ5*330 
	5

	大型直角分离钳 
	Φ10*330 
	10

	60度分离钳
	Φ5*330 
	10

	取物钳
	Φ10*330 
	3

	手术器械消毒盒
	550*250*100mm
	4

	金手指抓钳(半钩)
	Φ5*460
	4

	哈巴狗抓钳
	12.5X380mm
	1

	哈巴狗钳头
	45mm
	6

	名称
	规格
	数量

	直V形持针钳（左弯）
	Ф5×330，钛合金
	6

	弯分离钳（22mm）
	Ф5×360，ST塑柄
	6

	鸭嘴抓钳（带孔，18mm）
	Ф5×360，ST塑柄
	6

	系膜抓钳（弯头单动，27mm）
	Ф5×360，ST塑柄
	6

	三通冲洗管（柱塞式）
	Ф5×330
	3

	弯剪（15mm)
	Ф5×360
	6
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