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	序号
	项目名称
	推荐品牌

	1
	电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70
	建议品牌：伊顿，四川三电，蜀腾等同等及以上品牌

	2
	桥架 100*100
	建议品牌：伊顿、世通、川开等同档次及以上品牌

	3
	不锈钢洁净管 SS316L-1/4-BA
	建议品牌：QJGMS、JX-YX、YOUMINSY等同档及以上品牌

	4
	不锈钢洁净管 SS316L-1/2-BA
	建议品牌：QJGMS、JX-YX、YOUMINSY等同档及以上品牌

	5
	不锈钢管材 DN20
	建议品牌：中合、远安、新莱等同档及以上品牌



