	项目序号
	科室名称
	设备名称
	进口或国产
	功能需求

	1
	放射科
	大孔径CT
	国产
	包含但不限于：                                                                                                                                                                                                            1.放疗定位用；                                                                                                                                                                                                         2.机架孔径：≥80cm，诊断级图像，放疗专用定位床，全碳纤定位床板，可进行呼吸门控扫描，支持所有主流放射治疗设备和计划系统。
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