超声医学信息系统参数

目前我院已完成HIS、LIS、PACS、体检系统的建设，且各系统互联互通。我科使用天健UIS系统已8年之久，已不能满足我院病人量增加的需求；虽然在使用构建了登记、诊断工作站，但系统只支持WIN7以下的系统，导致各科室电脑无法更新，且该系统在进行多部位检查时无法进行报告合并，无排队叫号功能，需集成第三方系统，目前整个系统无后续二次开发的服务和客户化需求的维护修改，急需进行升级扩展。需求如下：

| 超声业务流程和科室管理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 基本要求 | 拥有登记、预约、排队、叫号、检查、报告、打印、报告发放等完整的工作流程； 与HIS融合,形成闭环,连续的工作流； 具有科室管理、人员管理、设备管理、统计分析等功能； 具备统一的中心配置管理界面工具，包括：用户权限、设备、MWL、检查方法及其它系统配置； 支持各类读卡设备、条码设备； MWL服务：可将检查自动传送到相关的检查设备。 |
| 2 |  | 检查申请 | 支持HIS开具电子申请单，也支持手工申请单录入； 一个患者可以对应多个申请单，一个申请单可对应多个检查部位，减少重复工作量； 具有电子申请单保存和手工申请单拍摄、保存，以及在登记、检查、报告、随访、会诊时的查询； |
| 3 |  | 病人信息的自动获取 | 可通过HIS、集成平台查询或者本地数据库查询，自动获得病人信息。 |
| 4 |  | 病人信息和检查的整合 | 病人信息可修改，合并； 支持检查合并，检查拆分，检查重新定位。 |
| 5 |  | 输入方法 | 信息输入简单易用，对于信息多的项目，如检查项目等信息同时支持下拉菜单和快捷码输入方式； 中文姓名自动转换拼音，具有多音字匹配功能。 |
| 6 |  | 信息过滤 | 根据检查位置不同，能够过滤病人记录； 根据检查设备类型不同，能够过滤病人记录； 根据检查机房不同，能够过滤1个、多个机房的病人记录； |
| 7 |  | worklist模块 | 在患者检查登记之后患者的基本信息可自动通过WorkList服务传送至相关的检查设备，不需要在设备上重新录入患者的基本信息。 |
| 8 |  | 排队 | 具有预约队列功能，对已开具的预约检查进行排队管理； 具有到检队列功能，对已到检的病人检查排队管理； 支持队列的编辑、删除、暂停等功能； 支持VIP病人自动置顶排队以及信息隐藏功能； 具有过号自动和手工处理功能； 显示排队情况，支持机房转移。 |
| 9 |  | 屏显、叫号 | 与排队模块连动； 支持大屏幕多机房显示和叫号； 支持机房条屏显示和叫号。 |
| 10 |  | 检查 | 可以查看本机房排队情况，并可进行排队操作（叫号，排队编辑、删除、VIP）； 可以查看其他机房排队情况； 可以查看检查病人的基本信息和检查信息，查看申请单； 可以对病人信息进行修改，可以对图像进行调整后归档； 可以进行叫号； |
| 11 |  | 查询 | 多种组合条件查询，在各个模块均可以通过查询条件对病人进行快速定位； 具有查询条件记忆功能，保存上次查询条件； 具有高级查询（模糊查询）功能，可定制查询项目逻辑关系； 可预制多种检索方式，实现患者信息迅速查询； 病人信息查询条件如：姓名、病人号、检查时间、检查状态、检查设备等。 |
| 12 |  | 统计功能 | 任意配置的统计功能，覆盖检查的所有信息，生成图文并茂的图表，如：科室人员工作量、门诊量以及费用、阳性率、优片率、设备使用情况等综合条件统计查询； 可生成报表，并打印输出； 可生成EXEL文件导出； |
| 13 |  | 诊断报告管理 | 可以查看病人历次报告及修改、审核记录； 具有报告审核功能； 具有审核时报告回退功能，支持回退原因选择和提示； 支持审核后修改，但需要保留修改痕迹（痕迹追踪）； |
| 14 |  | 报告分发 | 支持报告的集中打印和分发； 具有数字化签名接口开发。 |
| 15 |  | 随访管理 | 具有随访管理模块，直接导入报告类型为“随访”的检查； 显示报告、图像和申请单，显示HIS集成后的病理、检验、手术、放射等检查报告内容，可查看相关图像； 记录、保存随访内容，打印及导出。 |
| 16 |  | 系统设置 | 提供完善的系统管理功能，系统可根据医院的需要对字典信息进行增加、修改等功能，基字典信息管理包括用户信息、部门信息、工作角色信息、设备信息、检查部位信息、检查项目信息、收费模板等基本信息进行管理功能。 |
| 超声诊断、报告功能 |  |  |  |
| 17 |  | 超声图像采集系统 | 同时支持视频采集和DICOM采集超声图像，同时支持动态和静态图像采集； 支持超声图像采集、信息匹配和自动转换成DICOM，并将超声图像归档到现有PACS系统,进行统一浏览； |
| 18 |  | 超声报告系统 | 自带强大的专业报告模板，可以方便灵活地书写报告； 提供公用和私有报告模板，具有自定义报告模板功能，能方便灵活地定义各类模板； 可以查看电子申请单或手工申请单扫描件； 自动归档报告结果类型（如肿瘤，正常等）； 支持icd-10结果归类； 具有可自定义的报告类型归档，如随访、教学等，类型可编辑； 具有历史报告列表，自动寻找历史报告，可以按病人号、姓名、性别等进行匹配； 支持图文报告输出，提供对输出报告的自定义功能（内容、样式、图像布局、排版等）； 提供片语和特殊字符输入； 报告审核功能； 支持多图（二图、四图、六图等）导入报告模板； 提供抓图和图像编辑功能； 具有图文报告打印功能，打印模板可选择、可调整； |
| 19 |  | 超声基本处理功能 | 支持图像的缩放、放大镜、对比/黑白调整、旋转、黑白翻转等基本处理功能； 支持长度、规则周长面积、不规则周长面积、角度测量； 支持动态多图像同步回放，具有起始同步、结束同步、时间段同步等； |
| 20 |  | 病人管理 | 不同的病人状态（急诊、门诊、住院等）以不同的颜色进行显示； 支持病人资料导出到EXCEL表格； HIS集成后，可以方便地在报告系统查看病人的历次医嘱、检验、其他检查（如放射等）、手术等信息。 |
| 21 |  | 诊断报告知识库 | 全面丰富的诊断报告知识库、医生自定义典型病人的表现，印象和检查过程记录作为知识库模板，随时补充，修改知识库。 |
| 22 |  | 报告分级管理 | 具有报告权限管理，报告医生、审核医生、高级用户等分级管理； 系统提供上级医生对下级医生的报告审核功能； 提供报告修改记忆显示功能，上级医生对下级医生修改有痕迹保留。 |
| 23 |  | 访问影像数据中心 | 随时随地,超声医生可从影像数据中心服务器获取所有影像、报告、电生理检查等信息（报告、图像） |
| 24 |  | 图像对比 | 可以方便的获取同一患者在不同时期，不同成像设备的影像影像检查，并可同时显示进行对比观察； 可以方便的获取不同患者在不同时期，不同成像设备的影像检查，并可同时显示进行对比观察； 可以同时对多个动态图像进行对比显示； |
| 25 |  | 移动影像访问 | 支持移动客户端的图像和报告浏览，支持的手持设备须包括I-PAD,I-PHONE以及Android平台的手持设备； |
| 超声工作站数量 |  |  |  |
| 26 |  | 超声登记预约工作站 | 1套 |
| 27 |  | 超声诊断报告工作站 | 23套（功能全部满足上述超声所有诊断、报告、后处理方面的要求） |
| 28 |  | 超声主任工作站 | 1套 |
| 29 |  | 排队叫号系统 | 1 |
| 30 |  | 移动影像访问 | 100并发 |
| 接口 |  |  |  |
| 31 |  | 接口 | 免费与医院现有HIS、PACS进行对接和数据集成 |