[bookmark: _Toc66032239]超声医学信息系统参数
目前我院已完成HIS、LIS、PACS、体检系统的建设，且各系统互联互通。我科使用天健UIS系统已8年之久，已不能满足我院病人量增加的需求；虽然在使用构建了登记、诊断工作站，但系统只支持WIN7以下的系统，导致各科室电脑无法更新，且该系统在进行多部位检查时无法进行报告合并，无排队叫号功能，需集成第三方系统，目前整个系统无后续二次开发的服务和客户化需求的维护修改，急需进行升级扩展。需求如下：
	超声业务流程和科室管理

	1
	
	基本要求
	拥有登记、预约、排队、叫号、检查、报告、打印、报告发放等完整的工作流程；
与HIS融合,形成闭环,连续的工作流；
具有科室管理、人员管理、设备管理、统计分析等功能；
具备统一的中心配置管理界面工具，包括：用户权限、设备、MWL、检查方法及其它系统配置；
支持各类读卡设备、条码设备；
MWL服务：可将检查自动传送到相关的检查设备。

	2
	
	检查申请
	支持HIS开具电子申请单，也支持手工申请单录入；
一个患者可以对应多个申请单，一个申请单可对应多个检查部位，减少重复工作量；
具有电子申请单保存和手工申请单拍摄、保存，以及在登记、检查、报告、随访、会诊时的查询；

	3
	
	病人信息的自动获取
	可通过HIS、集成平台查询或者本地数据库查询，自动获得病人信息。

	4
	
	病人信息和检查的整合
	病人信息可修改，合并；
支持检查合并，检查拆分，检查重新定位。

	5
	
	输入方法
	信息输入简单易用，对于信息多的项目，如检查项目等信息同时支持下拉菜单和快捷码输入方式；
中文姓名自动转换拼音，具有多音字匹配功能。

	6
	
	信息过滤
	根据检查位置不同，能够过滤病人记录；
根据检查设备类型不同，能够过滤病人记录；
根据检查机房不同，能够过滤1个、多个机房的病人记录；

	7
	
	worklist模块
	在患者检查登记之后患者的基本信息可自动通过WorkList服务传送至相关的检查设备，不需要在设备上重新录入患者的基本信息。

	8
	
	排队
	具有预约队列功能，对已开具的预约检查进行排队管理；
具有到检队列功能，对已到检的病人检查排队管理；
支持队列的编辑、删除、暂停等功能；
支持VIP病人自动置顶排队以及信息隐藏功能；
具有过号自动和手工处理功能；
显示排队情况，支持机房转移。

	9
	
	屏显、叫号
	与排队模块连动；
支持大屏幕多机房显示和叫号；
支持机房条屏显示和叫号。

	10
	
	检查
	可以查看本机房排队情况，并可进行排队操作（叫号，排队编辑、删除、VIP）；
可以查看其他机房排队情况；
可以查看检查病人的基本信息和检查信息，查看申请单；
可以对病人信息进行修改，可以对图像进行调整后归档；
可以进行叫号；

	11
	
	查询
	多种组合条件查询，在各个模块均可以通过查询条件对病人进行快速定位；
具有查询条件记忆功能，保存上次查询条件；
具有高级查询（模糊查询）功能，可定制查询项目逻辑关系；
可预制多种检索方式，实现患者信息迅速查询；
病人信息查询条件如：姓名、病人号、检查时间、检查状态、检查设备等。

	12
	
	统计功能
	任意配置的统计功能，覆盖检查的所有信息，生成图文并茂的图表，如：科室人员工作量、门诊量以及费用、阳性率、优片率、设备使用情况等综合条件统计查询；
可生成报表，并打印输出；
可生成EXEL文件导出；

	13
	
	诊断报告管理
	可以查看病人历次报告及修改、审核记录；
具有报告审核功能；
具有审核时报告回退功能，支持回退原因选择和提示；
支持审核后修改，但需要保留修改痕迹（痕迹追踪）；

	14
	
	报告分发
	支持报告的集中打印和分发；
具有数字化签名接口开发。

	15
	
	随访管理
	具有随访管理模块，直接导入报告类型为“随访”的检查；
显示报告、图像和申请单，显示HIS集成后的病理、检验、手术、放射等检查报告内容，可查看相关图像；
记录、保存随访内容，打印及导出。

	16
	
	系统设置
	提供完善的系统管理功能，系统可根据医院的需要对字典信息进行增加、修改等功能，基字典信息管理包括用户信息、部门信息、工作角色信息、设备信息、检查部位信息、检查项目信息、收费模板等基本信息进行管理功能。

	超声诊断、报告功能

	17
	
	超声图像采集系统
	同时支持视频采集和DICOM采集超声图像，同时支持动态和静态图像采集；
支持超声图像采集、信息匹配和自动转换成DICOM，并将超声图像归档到现有PACS系统,进行统一浏览；

	18
	
	超声报告系统
	自带强大的专业报告模板，可以方便灵活地书写报告；
提供公用和私有报告模板，具有自定义报告模板功能，能方便灵活地定义各类模板；
可以查看电子申请单或手工申请单扫描件；
自动归档报告结果类型（如肿瘤，正常等）；
支持icd-10结果归类；
具有可自定义的报告类型归档，如随访、教学等，类型可编辑；
具有历史报告列表，自动寻找历史报告，可以按病人号、姓名、性别等进行匹配；
支持图文报告输出，提供对输出报告的自定义功能（内容、样式、图像布局、排版等）；
提供片语和特殊字符输入；
报告审核功能；
支持多图（二图、四图、六图等）导入报告模板；
提供抓图和图像编辑功能；
具有图文报告打印功能，打印模板可选择、可调整；

	19
	
	超声基本处理功能
	支持图像的缩放、放大镜、对比/黑白调整、旋转、黑白翻转等基本处理功能；
支持长度、规则周长面积、不规则周长面积、角度测量；
支持动态多图像同步回放，具有起始同步、结束同步、时间段同步等；

	20
	
	病人管理
	不同的病人状态（急诊、门诊、住院等）以不同的颜色进行显示；
支持病人资料导出到EXCEL表格；
HIS集成后，可以方便地在报告系统查看病人的历次医嘱、检验、其他检查（如放射等）、手术等信息。

	21
	
	诊断报告知识库
	全面丰富的诊断报告知识库、医生自定义典型病人的表现，印象和检查过程记录作为知识库模板，随时补充，修改知识库。

	22
	
	报告分级管理
	具有报告权限管理，报告医生、审核医生、高级用户等分级管理；
系统提供上级医生对下级医生的报告审核功能；
提供报告修改记忆显示功能，上级医生对下级医生修改有痕迹保留。

	23
	
	访问影像数据中心
	随时随地,超声医生可从影像数据中心服务器获取所有影像、报告、电生理检查等信息（报告、图像）

	24
	
	图像对比
	可以方便的获取同一患者在不同时期，不同成像设备的影像影像检查，并可同时显示进行对比观察；
可以方便的获取不同患者在不同时期，不同成像设备的影像检查，并可同时显示进行对比观察；
可以同时对多个动态图像进行对比显示；

	25
	
	移动影像访问
	支持移动客户端的图像和报告浏览，支持的手持设备须包括I-PAD,I-PHONE以及Android平台的手持设备；

	超声工作站数量

	26
	
	超声登记预约工作站
	1套

	27
	
	超声诊断报告工作站
	23套（功能全部满足上述超声所有诊断、报告、后处理方面的要求）

	28
	
	超声主任工作站
	1套

	29
	
	排队叫号系统
	1

	30
	
	移动影像访问
	100并发

	接口

	31
	
	接口
	免费与医院现有HIS、PACS进行对接和数据集成



