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	教务科
	ECG模拟器
	进口
	2
	32000
	64000
	★1.提供基本和可修改的成人心律模式，以及儿科心律模式；
★2.可模拟≧30种EKG节律；
★3.可模拟≧17种可修改的心律模式，包括尖端扭转型室性心动过速，包括≧7种儿科节律；
4.功能包括等待心律/运行心律的切换、忽略电击和可变的脉搏强度；
5.可与临床真实仪器连接；
6.搭配现有模拟人可以实现病例下的模拟培训；
7.电池供电/可充电

	
	
	储氧囊和管路
	国产
	3
	200
	600
	1.产品主要与麻醉机、呼吸机和雾化器配套使用，建立人工呼吸通道；
2.产品制作材料无毒无公害，气囊采用乳胶制作，重复使用的呼吸回路采用符合规定的医用硅橡胶管路及弹性材料制成；
3.呼吸回路包含多种类型， 有可伸缩的，也有不可伸缩的，满足用户各种需求。

	
	
	气管插管喉镜
	国产
	3
	6000
	18000
	1.弯型；
2.包含微型灯、窥视片、手柄等结构；
3.电池盖密封；
4.旋转装卸，使用方便；

	
	
	呼末二氧化碳测试仪
	国产
	2
	30000
	60000
	1、采用红外线技术，可监测呼气末二氧化碳分压值、二氧化碳波形及呼吸频率；
2、具有声光报警：呼末二氧化碳、呼吸频率超限报警、窒息报警和低电量报警；
3、可进行报警上下限设置；
4、可连接病人连接器，气管插管、喉罩、肺复苏球、面罩；
5、电源：交、直流均可使用；
6、ETCO2监测范围0-150mmHg，呼吸频率范围3-150次/分



