成都市第五人民医院科研项目检测分析服务项目服务要求

一、检测分析技术

- 荧光双素酶检测：

- 将荧光素酶质粒转染至细胞中，检测报告基因表达的改变。

- 通过多种多种数据可视化和交互式工具，绘制具备论文发表水准的二维／三维图表，全方位、客观地呈现以上分析结果。

- 全转录组测序：

- 将样品经过 RNA 抽提、纯化、建库之后，采用第二代测序技术，进行双末端 （Paired-end，PE）测序。

- 通过多种多种数据可视化和交互式工具，绘制具备论文发表水准的二维／三维图表，全方位、客观地呈现以上分析结果。

- DIA定量蛋白质组学分析：

- 对每个窗口中的所有离子进行选择、碎裂、检测。

- 通过多种多种数据可视化和交互式工具，绘制具备论文发表水准的二维／三维图表，全方位、客观地呈现以上分析结果。

- 二、硬件要求

- （1）荧光双素酶检测所需设备：至少包含双人超净台、低速离心机、倒置荧光显微镜、细胞恒温培养箱，荧光计、水浴锅等各1台；

- （2）全转录组测序所需设备： 至少包含Cutadapt、FastQC、Tophat2、RSeQC、HTSeq、Pheatmap、ggplot2、ASprofile、Bowtie2、Transdecoder、MISA、RSEM、KAAS等各1台；

- （3）DIA定量蛋白质组学分析所需设备：至少包含Spectronaut15、 Q Exactive™、QUIC、KOBAS 、STRING v10.5等各1台。

三、其他要求（实质性要求）

1、供应商须对服务的检测内容及数据承担保密责任，不得未经责任人允许的情况下用作其他用途；

2、供应商对样本的储存、转运、检测及销毁应符合国家及行业的相关标准；

3、供应商须对所检测项目的真实性及准确率负责，如因检测报告不属实引起的一切纠纷、后果等责任，须由供应商自行承担，医院不为此承担任何经济和法律责任。