参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价
	总价
	参数需求

	1
	教务科
	全科门诊诊断系统
	国产
	1
	42000
	42000
	1.检测项目及参数：≧9个项目，包括血压、血氧饱和度、脉博、体温、眼底、耳膜及耳道、神经触痛、视力表，色盲谱等。
2.整体结构：一体化集成结构设计，电源，控制、显示均进行了优化集成处理。
设备配置：（附件及零配件（包括专用工具）、易损件、备品备件等）
[bookmark: _GoBack]壁挂式诊断系统2个；400万-600万像素（8X）变焦云台全景摄录机1个；视频集中存储1台；视频存储硬盘2台；功放及音响1个；数字拾音器1个




