## 外周血管、血管外科介入类
物资材料第十五批（外周血管、血管外科介入类）招标清单(第二次挂网）
包件号 | 包件号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 采购价 | 国产或进口 | 是否核心产品
1 | 1-1 | 血管覆膜支架 | 用于腹主动脉瘤、夹层 近端直径16-36mm 远端10-24mm 长度80-200mm等全型号 | 套 | 72900 | 进口 | 核心
| 1-2 | 血管覆膜支架 | 用于腹主动脉瘤、夹层 近端直径16-36mm 远端10-24mm 长度80-200mm等全型号 | 套 | 54180 | 国产 | 核心
| 1-3 | 血管覆膜支架 | 用于胸主动脉、降主动脉瘤、夹层等 直径22-46mm 远端直径24-38mm 长度150-200mm等全型号 | 套 | 89100 | 进口 | 核心
| 1-4 | 血管覆膜支架 | 用于胸主动脉、降主动脉瘤、夹层等 直径22-46mm 远端直径24-38mm 长度150-200mm等全型号 | 套 | 118800 | 国产 | 核心
| 1-5 | 血管覆膜支架 | 用于髂动脉、下肢动脉狭窄闭塞症、中心静脉狭窄 直径6-14mm 长度20-120mm等全型号 | 套 | 17100 | 进口
| 1-6 | 血管覆膜支架 | 用于外周动静脉，内脏动脉狭窄闭塞症、髂股静脉狭窄闭塞症 直径6-12mm长度2.5-10cm等全型号 | 套 | 30670 | 进口
3 | 3-1 | 肾动脉支架系统 | 用于肾动脉狭窄 支架直径4-7mm*长10-24mm*输送杆长度145cm等全型号 | 套 | 11250 | 进口
4 | 4-1 | 覆膜支架球囊导管 | 用于主动脉，顺应性球囊，配合主动脉支架使用 扩张外径10-46mm等全型号 | 套 | 3120 | 进口
5 | 5-1 | 球囊扩张导管 | 用于下肢动脉 球囊直径1.5-24mm*长20-200mm*推送杆长度40-150cm等全系列全型号 | 根 | 6543 | 进口 | 核心
6 | 6-1 | 静脉腔内射频闭合导管 | 用于大隐静脉 输送长度12cm-100cm 工作长度1.5-7cm等全系列全型号 | 根 | 13000 | 进口
7 | 7-1 | 药物洗脱外周球囊扩张导管（药物涂层） | 用于下肢动脉狭窄或闭塞病变 紫杉醇药物涂层 球囊直径3-8mm*长度20-300mm*导管长度130cm等全系列全型号 | 根 | 27000 | 国产
8 | 8-1 | 滤器回收器 | 用于预防肺栓塞 全型号 依满足临床科室使用为准 | 套 | 10600 | 进口
10 | 10-1 | 血栓去除术装置 | 用于吸栓 导管工作长度90-120cm*鞘6F等全型号 | 个 | 26010 | 进口 | 核心
11 | 11-1 | 导引导管 | 用于血管和外周血管 辅助器材输送 外径6-8F 长度55cm-100cm等全系列全型号 | 根 | 856.8 | 进口 | 核心
12 | 12-1 | 支持导管 | 用于外周血管 辅助导丝开通闭塞病变 导管内径0.014-0.035inch 长度65-150cm等全系列全型号 | 根 | 6175 | 进口
14 | 14-1 | 血管造影导管 | 用于动静脉造影 猪尾管/眼镜蛇管/直头管 管径5F*长度100cm等全系列全型号 | 根 | 162 | 进口 | 核心
| 14-2 | 血管造影导管 | 用于主动脉造影 黄金标记导管 长100cm等全型号 | 根 | 1170 | 进口
15 | 15-1 | 多侧孔灌注导管（溶栓导管） | 用于动静脉溶栓 带导丝 侧孔端长度：15-20cm，总长度：130cm等全型号 | 根 | 2700 | 进口
16 | 16-1 | 导丝（超滑导丝） | 用于下肢动脉 直径0.014in-0.035in*长300cm 导丝头端力度12g-30g等全型号 | 根 | 1400 | 进口
17 | 17-1 | 导丝 | 用于下肢动脉 直径0.014-0.035in*长260-300cm等全系列全型号 | 根 | 1800 | 进口
18 | 18-1 | 可控导丝 | 用于介入手术 加硬导丝 直径0.035in*长度260cm等全型号 | 根 | 1200 | 进口
19 | 19-1 | 微导丝 | 用于介入治疗 引导导管插入血管或定位 直径0.016in*长度180cm等全型号 | 根 | 1008 | 进口 | 核心
20 | 20-1 | 带有亲水涂层的可控导丝 | 用于下肢动脉 直径0.018in*长度300cm等全型号 依满足临床科室使用为准 | 根 | 845 | 进口
21 | 21-1 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 用于动静脉精准栓塞 圈直径2-14mm*长度5-30cm等全型号 | 根 | 9130 | 进口
22 | 22-1 | 栓塞弹簧圈 | 用于动静脉栓塞 直径0.018-0.035 圈长14cm*圈直径6-10mm等全型号 | 套 | 1800 | 进口
23 | 23-1 | 血管缝合器系统 | 用于动脉穿刺口缝合 全型号 依满足临床科室使用为准 | 套 | 2362 | 进口
24 | 24-1 | 压力泵 | 适用于对球囊扩张导管进行球囊扩张和回抽，并检测球囊内的压力，全型号，依满足临床科室使用为准。 | 个 | 642.6 | 进口 | 核心
25 | 25-1 | 血管导引鞘 | 用于主动脉大支架 20F-26F*长度28-64cm等全型号 依满足临床科室使用为准 | 个 | 5400 | 进口
26 | 26-1 | 经皮导入器 | 用于介入手术中经皮穿刺 规格：22G 针管15CM 4F内鞘 6F外鞘等全型号 具体以满足临床科室使用为准 | 个 | 1377 | 进口 | 核心
27 | 27-1 | 血管鞘 | 用于胸主或腹主类大动脉鞘 动静脉穿刺 直径12-16F*长度13-30cm等全型号 依满足临床科室使用为准 | 根 | 2680 | 进口
| 27-2 | 血管鞘 | 用于动静脉介入下肢手术使用 带亲水涂层的导引直头鞘 6-14F外鞘 长度70-90CM 全型号 依满足临床科室使用为准 | 根 | 1370 | 进口
| 27-3 | 血管鞘(翻山鞘） | 用于下肢动脉 翻山鞘 6-7F外鞘*40CM长度等全型号 依满足临床科室使用为准 | 根 | 1165 | 进口
| 27-4 | 血管鞘（导入器） | 用于动静脉介入治疗 由扩张器和血管鞘组成 7F/8F外鞘*长度90cm等全型号 依满足临床科室需求为准 | 根 | 1980 | 进口
28 | 28-1 | 人工血管 | 用于动静脉搭桥 全型号 依满足临床科室使用为准 | 根 | 9600 | 进口
29 | 29-1 | 心血管补片 | 用于动静脉修补 不可吸收 长6cm*宽3cm*厚度0.4mm等全型号 依满足临床科室使用为准 | 根 | 3340 | 进口
注：核心产品为预估年使用量最大、年使用金额最高的产品

## 吻合器类
物资材料第十五批（吻合器类）招标清单(第二次挂网）
包件号 | 包内序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 采购限价 | 国产/进口 | 是否核心产品
2 | 2-1 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件（进口） | 1.吻合器：直形 吻合器长度55/60/75/80/100mm等全型号 依满足临床科室使用为准 | 把 | 1980 | 进口 | 核心
| 2-2 |  | 2.钉仓：直形 缝线钉长度55/60/75/80/100mm等全型号 需适配吻合器 依满足临床科室使用为准 | 个 | 1215 | 进口 | 核心
4 | 4-1 | 一次性使用管型吻合器 | 2.进口：全系列全型号 缝钉线长度21-33mm 依满足临床科室使用为准 | 把 | 5310 | 进口 | 核心
6 | 6-1 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件（进口） | 1.吻合器：可旋转头 吻合器长度45/60mm等全型号 依满足临床科室使用为准 | 把 | 2049.3 | 进口 | 核心
| 6-2 |  | 2.钉仓：可旋转头 缝钉线长度45mm/60mm等全型号 需适配吻合器 依满足临床科室使用为准 | 把 | 2430 | 进口 | 核心