	项目序号
	科室名称
	设备名称
	进口或国产
	功能需求

	1
	一号门急诊住院综合大楼
	视频监控后台网络存储设备
	国产
	1.现有监控系统前端有635台，存储空间 480T，1080P高清摄像机，系统品牌为海康威视。后期无论采用何种品牌，必须与现系统兼容。
2.在原有后端存储基础上扩容升级至不少于90天。保证图像清晰，系统稳定，调取现场图像回放录像读取不卡。
3.配置要求：
（1）网络存储设备  
（2）网络开关设备  防火墙 
（3）万兆光模块 多模万兆光纤跳线 
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