| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一号门急诊住院综合大楼 | 视频监控后台网络存储设备 | 国产 | 1.现有监控系统前端有635台，存储空间 480T，1080P高清摄像机，系统品牌为海康威视。后期无论采用何种品牌，必须与现系统兼容。 2.在原有后端存储基础上扩容升级至不少于90天。保证图像清晰，系统稳定，调取现场图像回放录像读取不卡。 3.配置要求： （1）网络存储设备 （2）网络开关设备 防火墙 （3）万兆光模块 多模万兆光纤跳线 （4） 辅材 |