电力电缆购置项目需求表

| 采购项目 | 规格参数 | 数量 | 计价单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力电缆 | YJV-4*25+1*16，套管，含电缆头2个，包安装 | 300 | 米 | 东区洗浆房 |
| 电力电缆 | YJV-4*120+1，带铠，含电缆头2个，包安装 | / | 米 | 西区老行政楼 |