	项目序号
	设备名称
	数量
	服务期限
	维保方式
	型号
	维保服务功能需求

	1
	详见附件1
	详见附件1
	1年
	全保
	详见附件1
	[bookmark: _GoBack]1、维保公司需具备提供维保设备的服务能力，维保公司提供设备全年不限次数的全保维修服务，维保服务费用包含一切与维保设备服务的相关费用。维保设备故障每次维修需出具维修报告和维修完成质量检查报告。
2、1个季度一次，全年4次的巡检服务；
3、服务响应时间：维保公司应在2小时内响应，24小时电话服务，24小时到现场处理问题，单根内镜在7天内不能修复需免费提供完好备用镜。如内镜出现2根同时损坏故障，维保公司在2天内免费提供完好备用镜1根，以供日常手术使用；
4、如未按规定时限配送备用镜，每次扣除保证金5%.
5、维保期结束后，维保服务报告整理成册后交设备管理科室保存。
6、请按软镜编号分别报价。






















	附件1

	序号
	设备名称
	设备品牌
	设备型号
	机身号
	数量
	购置时间
	质保期

	1
	纤维输尿管软镜
	STORZ
	11278A
	SN2241645
	1
	2015
	已过

	2
	纤维输尿管软镜
	STORZ
	11278A
	SN2244868
	1
	2015
	已过

	3
	电子输尿管软镜
	STORZ
	11278V
	SN45323
	1
	2016
	已过

	4
	电子输尿管软镜
	STORZ
	11278V
	SN46255
	1
	2018
	已过

	5
	电子输尿管软镜
	STORZ
	11278V
	SN51384
	1
	2019
	已过

	6
	纤维输尿管软镜
	奥林巴斯
	URF-P5
	SN2544702
	1
	2016
	已过

	7
	纤维输尿管软镜
	奥林巴斯
	URF-P6
	SN2137981
	1
	2020
	2022.12.24到期



