| 项目序号 | 设备名称 | 数量 | 服务期限 | 维保方式 | 型号 | 维保服务功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见附件1 | 详见附件1 | 1年 | 全保 | 详见附件1 | 1、维保公司需具备提供维保设备的服务能力，维保公司提供设备全年不限次数的全保维修服务，维保服务费用包含一切与维保设备服务的相关费用。维保设备故障每次维修需出具维修报告和维修完成质量检查报告。 2、1个季度一次，全年4次的巡检服务； 3、服务响应时间：维保公司应在2小时内响应，24小时电话服务，24小时到现场处理问题，单根内镜在7天内不能修复需免费提供完好备用镜。如内镜出现2根同时损坏故障，维保公司在2天内免费提供完好备用镜1根，以供日常手术使用； 4、如未按规定时限配送备用镜，每次扣除保证金5%. 5、维保期结束后，维保服务报告整理成册后交设备管理科室保存。 6、请按软镜编号分别报价。 |

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 机身号 | 数量 | 购置时间 | 质保期 |
| 1 | 纤维输尿管软镜 | STORZ | 11278A | SN2241645 | 1 | 2015 | 已过 |
| 2 | 纤维输尿管软镜 | STORZ | 11278A | SN2244868 | 1 | 2015 | 已过 |
| 3 | 电子输尿管软镜 | STORZ | 11278V | SN45323 | 1 | 2016 | 已过 |
| 4 | 电子输尿管软镜 | STORZ | 11278V | SN46255 | 1 | 2018 | 已过 |
| 5 | 电子输尿管软镜 | STORZ | 11278V | SN51384 | 1 | 2019 | 已过 |
| 6 | 纤维输尿管软镜 | 奥林巴斯 | URF-P5 | SN2544702 | 1 | 2016 | 已过 |
| 7 | 纤维输尿管软镜 | 奥林巴斯 | URF-P6 | SN2137981 | 1 | 2020 | 2022.12.24到期 |