阿特拉斯·科普柯无油机耗材及备件

种类数量预算表

- 阿特拉斯·科普柯ZT22无油机

| 零件名称 | 材料编号 | 需要数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空压机润滑油 | 2908850101 | 6 | 阿 特 拉 斯 原 装 |
| 空滤油滤保养包 | 2901110500 | 4 |  |
| 呼吸器保养包 | 2901111500 | 4 |  |
| 进气阀保养包 | 2901110100 | 4 |  |
| 单向阀保养包 | 2901186400 | 4 |  |
| 自动排水保养包 | 2901063300 | 8 |  |
| 管道过滤器芯 | DD65 | 2 |  |
| 管道过滤芯 | PD65 | 2 |  |
| 管道过滤器芯 | DDP65 | 2 |  |
| 管道过滤器芯 | PDP65 | 2 |  |
| 维修辅材及安全阀校验 |  |  |  |

- 二、阿特拉斯.科普柯SF6无油机

| 零件名称 | 材料编号 | 需要数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气过滤器 | 2236047100 | 8 | 阿 特 拉 斯 原 装 |
| 皮带 | 2903102129 | 4 |  |
| 单向阀保养包 | 2901001450 | 4 |  |
| 干燥机吸附剂 | AC 3-5 | 250 |  |
| 管道过滤器芯 | DD25 | 2 |  |
| 管道过滤器芯 | PD25 | 2 |  |
| 管道过滤器芯 | DDP25 | 2 |  |
| 管道过滤器芯 | PDP25 | 2 |  |
| 维修辅材及安全阀校验 |  |  |  |

以上预算总价：194100.00元整，大写：壹拾玖万肆仟壹佰元整。

1、预算价格包含满足申请表内的所有维保要求。

2、以上预算价格包含：技术服务费，增值税费，包装及运输费、保险费、工时费、差旅费等费用。

3、预算报价包含空压机系统，干燥机系统，过滤器的保养配件及耗材费用，排风系统的维护及压力安全阀的校验费用。