| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科 | 脊柱融合手术系统（镜下微创） | 进口 | 主要用于骨科为内镜辅助融合手术设备，要求全程可视，可从侧方进行单纯脊柱椎管减压； 可用于腰椎骨性椎管狭窄、中央椎管狭窄，可开展脊柱侧方和后方的内镜辅助融合手术，具备ENDO-TLIF、ENDO-PTLIF等技术。 1、内镜1支 2、锥形扩张管4支； 3、工作套管2支； 4、粗齿和细齿扩孔钻各1支； 5、螺纹斜面工作套管2支 6.去骨椎1支； 7、神经拉钩1把； 8、剥离子1把； 9、骨凿1把； 10、榔头1把； 11、勺型抓钳（可要钙化组织）1把； 12、方型抓钳φ4.0mm1把； 13、勺型抓钳1把； 14、弧形抓钳1把； 15、弧形抓钳（φ3.0mm ）1把； 16、弹簧抓钳1把篮钳1把； 17、咬骨钳 (1.5mm / 40°)1把； 18、咬骨钳 (4.0mm / 40°)1把； 19、咬骨钳 (2.0mm /40° )1把； 20、咬骨钳手柄1个。 |
| 2 | 麻醉科 | 靶控输注泵（四通道） | 国产 | 1.与注射器配合使用，用于控制注入患者体内麻醉药物流量，适用于成人、小儿和新生儿患者；可用于介入手术室，保持患者靶控输注；可用于MRI复合手术室，保证磁共振场景下的靶控输注；可实现靶控，输液，输血全方案术中静脉输注管理方案；可对接手麻系统等数据端口； 2.内置常用麻醉药物的药代-药效模型≥3种药物，≥6种药代模型，同时具备血浆靶控和效应室靶控两种靶控方式。 3.可自动识别规格为2ml.5ml.10ml.20ml.30ml.50m/60ml等不同品牌注射器； 4.输液泵，注射泵，靶控泵可任意搭配组合，一个通道坏了，其他通道还可单独使用； |