	项目序号
	科室名称
	设备名称
	进口或国产
	功能需求

	1
	骨科
	脊柱融合手术系统（镜下微创）
	进口
	[bookmark: _GoBack]主要用于骨科为内镜辅助融合手术设备，要求全程可视，可从侧方进行单纯脊柱椎管减压；
可用于腰椎骨性椎管狭窄、中央椎管狭窄，可开展脊柱侧方和后方的内镜辅助融合手术，具备ENDO-TLIF、ENDO-PTLIF等技术。
1、内镜1支
2、锥形扩张管4支；
3、工作套管2支；
4、粗齿和细齿扩孔钻各1支；
5、螺纹斜面工作套管2支
6.去骨椎1支；
7、神经拉钩1把；
8、剥离子1把；
9、骨凿1把；
10、榔头1把；
11、勺型抓钳（可要钙化组织）1把；
12、方型抓钳φ4.0mm1把；
13、勺型抓钳1把；
14、弧形抓钳1把；
15、弧形抓钳（φ3.0mm ）1把；
16、弹簧抓钳1把篮钳1把；
17、咬骨钳 (1.5mm / 40°)1把；
18、咬骨钳 (4.0mm / 40°)1把；
19、咬骨钳 (2.0mm /40° )1把；
20、咬骨钳手柄1个。

	2
	麻醉科
	靶控输注泵（四通道）
	国产
	1.与注射器配合使用，用于控制注入患者体内麻醉药物流量，适用于成人、小儿和新生儿患者；可用于介入手术室，保持患者靶控输注；可用于MRI复合手术室，保证磁共振场景下的靶控输注；可实现靶控，输液，输血全方案术中静脉输注管理方案；可对接手麻系统等数据端口；
2.内置常用麻醉药物的药代-药效模型≥3种药物，≥6种药代模型，同时具备血浆靶控和效应室靶控两种靶控方式。
3.可自动识别规格为2ml.5ml.10ml.20ml.30ml.50m/60ml等不同品牌注射器；
4.输液泵，注射泵，靶控泵可任意搭配组合，一个通道坏了，其他通道还可单独使用；



