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	医学检验科
	智能采血管分拣系统
	国产
	1、试管自动分拣速度：≥1800支试管/小时；主机分拣输出仓：≥18标本仓；输出仓容量：≥200支试管；轨道自动输入或试管集中倒入，试管放入轨道或加试管仓方便。
2、试管分拣形式：按条形码信息分拣，智能读取条码及检查项目，可自定义分拣规则；可处理支持长30位的条形码。试管类型：分拣适用于绝大多数血液标本试管的标准管；
3、标本核收统计：支持标本接收确认，接收时间、标本量等TAT统计分析等；
4、标本自动探测和启停功能：标本进入试管仓后自动启动分拣功能，若探测无标本，则自动暂停分拣动作。
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