成都市第五人民医院洗浆房专业洗涤设备维修服务项目维修内容及单价最高限价
	设备
	序号
	维修部件
	规格/型号
	单位
	单价最高限价（元）

	100KG（公斤）隔离式洗脱机
	1
	内胆更换
	1200/850
	台
	22400

	
	2
	门
	/
	个
	4340

	
	3
	气动门锁
	/
	套
	1820

	
	4
	门口圈
	/
	根
	840

	
	5
	门胶条
	/
	根
	490

	
	6
	外笼修复
	/
	台
	2100

	
	7
	加料器
	/
	个
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	8
	电脑板面板
	75000A.01-01
	块
	1260

	
	9
	电脑板主板
	75000A.01-01-B
	块
	1750

	
	10
	变频器
	11KW
	台
	3150

	
	11
	电机
	11KW
	台
	3360

	
	12
	弹簧
	25*215*600*11.5
	根
	476

	
	13
	试压减震
	16*285*460
	根
	224

	
	14
	前轴承
	22228CAKC93
	套
	2520

	
	15
	后轴承
	22228CAKC93
	套
	2520

	
	16
	轴承套
	/
	个
	294

	
	17
	油封
	130*160*12
	个
	196

	
	18
	油封套
	/
	个
	476

	
	19
	气动球阀
	DN40
	个
	980

	
	20
	蒸汽阀
	DN20
	个
	630

	
	21
	电磁阀
	DN25
	个
	245

	
	22
	排水气缸
	32*250
	个
	280

	
	23
	皮带轮大
	715*B5*105
	个
	1232

	
	24
	皮带轮小
	100*B5
	个
	168

	
	25
	三角带
	B型
	根
	56

	
	26
	进水管
	48*240
	根
	84

	
	27
	排水管
	110*360
	根
	182

	
	28
	皂液管
	60*330
	根
	168

	
	29
	蒸汽软管
	25*1m
	个
	280

	
	30
	电机维修
	/
	次
	1260

	100KG（公斤）全自动洗脱机
	1
	内胆更换
	1230/900(平口）
	台
	18200

	
	2
	门
	800mm
	个
	3150

	
	3
	门锁
	/
	套
	560

	
	4
	门口圈
	/
	根
	840

	
	5
	门胶条
	/
	根
	490

	
	6
	外笼修复
	/
	台
	2100

	
	7
	加料器
	/
	个
	770

	
	8
	电脑板面板
	75000A.01-01
	块
	1260

	
	9
	电脑板主板
	75000A.01-01-B
	块
	1750

	
	10
	变频器
	11KW
	台
	3150

	
	11
	电机
	11KW
	台
	3360

	
	12
	弹簧
	25*215*600*11.5
	根
	476

	
	13
	减震
	16*285*460
	根
	126

	
	14
	前轴承
	22224CAKC93
	套
	1260

	
	15
	后轴承
	22222CAKC93
	套
	1120

	
	16
	轴承套
	/
	个
	294

	
	17
	油封
	130*160*12
	个
	196

	
	18
	油封套
	/
	个
	476

	
	19
	气动球阀
	DN40
	个
	980

	
	20
	蒸汽阀
	DN20
	个
	630

	
	21
	电磁阀
	DN25
	个
	245

	
	22
	排水气缸
	32*250
	个
	280

	
	23
	皮带轮大
	715*B5*105
	个
	1232

	
	24
	皮带轮小
	100*B5
	个
	168

	
	25
	三角带
	B型
	根
	56

	
	26
	进水管
	48*240
	根
	84

	
	27
	排水管
	110*360
	根
	182

	
	28
	皂液管
	60*330
	根
	168

	
	29
	蒸汽软管
	25*1m
	个
	280

	
	30
	电机维修
	/
	次
	1260

	50KG(公斤)全自动洗脱机
	1
	内胆更换
	970/730(平口）
	台
	11200

	
	2
	门
	700mm
	个
	2240

	
	3
	门锁
	/
	套
	560

	
	4
	门口圈
	/
	根
	700

	
	5
	门胶条
	/
	根
	420

	
	6
	外笼修复
	/
	台
	2100

	
	7
	加料器
	/
	个
	770

	
	8
	电脑板面板
	75000A.01-01
	块
	1260

	
	9
	电脑板主板
	75000A.01-01-B
	块
	1750

	
	10
	变频器
	5.5KW
	台
	2240

	
	11
	电机
	5.5KW
	台
	2660

	
	12
	弹簧
	22*202*532*9.75
	根
	385

	
	13
	减震
	16*285*460
	根
	126

	
	14
	前轴承
	23220CAK
	套
	980

	
	15
	后轴承
	22316CAK
	套
	840

	
	16
	轴承套
	/
	个
	280

	
	17
	油封
	130*160*12
	个
	196

	
	18
	油封套
	/
	个
	420

	
	19
	气动球阀
	DN40
	个
	980

	
	20
	蒸汽阀
	DN20
	个
	630

	
	21
	电磁阀
	DN25
	个
	245

	
	22
	排水气缸
	32*200
	个
	210

	
	23
	皮带轮大
	600*B5*105
	个
	1050

	
	24
	皮带轮小
	100*B5
	个
	168

	
	25
	三角带
	B型
	根
	49

	
	26
	进水管
	48*240
	根
	84

	
	27
	排水管
	110*360
	根
	182

	
	28
	皂液管
	60*330
	根
	168

	
	29
	蒸汽软管
	25*1m
	个
	280

	
	30
	电机维修
	/
	次
	1155

	三辊烫平机
	1
	大滚筒
	Ф800*3000mm
	个
	13160

	
	2
	小滚筒
	Ф89*3000mm
	根
	2100

	
	3
	变速箱
	80型1/50
	台
	1820

	
	4
	变频器
	330S 2.2kw
	台
	1540

	
	5
	电机
	2.2kw
	台
	980

	
	6
	大轴承
	UCM216
	个
	630

	
	7
	小轴承
	F206
	个
	266

	
	8
	疏水阀
	DN20
	个
	945

	
	9
	旋转接头
	32
	个
	1120

	
	10
	蒸汽阀门
	DN20
	个
	224

	
	11
	蒸汽不锈钢软管
	20*400
	根
	112

	
	12
	蒸汽不锈钢软管
	25*300
	根
	126

	
	13
	调速器
	320 S型
	个
	245

	
	14
	操作开关
	
	个
	56

	
	15
	链条
	/
	根
	182

	
	16
	链盘
	/
	个
	315

	
	17
	大烫平带
	150*6200mm
	根
	224

	
	18
	牵引带
	100米
	卷
	70

	
	19
	隔离筒
	89*150mm
	个
	21

	
	20
	电机维修
	/
	次
	945

	100KG(公斤)烘干机
	1
	内胆更换
	1320*1150mm
	台
	7700

	
	2
	门
	800mm
	个
	1750

	
	3
	门锁
	/
	套
	280

	
	4
	门口圈
	/
	根
	420

	
	5
	门胶条
	
	根
	420

	
	6
	外笼修复
	/
	台
	2100

	
	7
	散热器
	48管
	套
	6020

	
	8
	电脑板
	A20
	块
	1260

	
	9
	电机
	4kw
	台
	1295

	
	10
	风机电机
	1.1kw
	台
	1085

	
	11
	三角带
	B型
	根
	49

	
	12
	轴承
	P215
	个
	490

	
	13
	轴承
	P206
	个
	322

	
	14
	皮带轮大
	500*3B
	个
	560

	
	15
	皮带轮中
	400*3B
	个
	490

	
	16
	皮带轮小
	100*3B
	个
	126

	
	17
	负柱
	/
	根
	2200

	
	18
	疏水阀
	DN25
	个
	1850

	
	19
	电机维修
	/
	次
	840

	

50KG(公斤)烘干机
	1
	内胆更换
	1140*1000mm
	台
	5600

	
	2
	门
	800mm
	个
	1540

	
	3
	门锁
	/
	套
	280

	
	4
	门口圈
	/
	根
	350

	
	5
	门胶条
	
	根
	420

	
	6
	外笼修复
	/
	台
	2100

	
	7
	散热器
	48管
	套
	5320

	
	8
	电脑板
	A20
	块
	1260

	
	9
	电机
	2.2kw
	台
	1155

	
	10
	风机电机
	1.1kw
	台
	1085

	
	11
	三角带
	B型
	根
	42

	
	12
	轴承
	P214
	个
	420

	
	13
	轴承
	P206
	个
	322

	
	14
	皮带轮大
	400*3B
	个
	490

	
	15
	皮带轮中
	300*3B
	个
	420

	
	16
	皮带轮小
	80*3B
	个
	112

	
	17
	负柱
	/
	根
	2000

	
	18
	疏水阀
	DN20
	个
	1550

	
	19
	电机维修
	/
	次
	1155

	提升机
	1
	提升机维修
	
	台
	1500

	螺杆空压机
	1
	螺杆空压机维修
	
	台
	2300




