成都市第五人民医院无线可穿戴多参数监护系统
市场调研参数
一、概述
 老年科患者往往有多种并发症，且大多数病情复杂变化快，为了对应以上情况，我院需要无线可穿戴多参数监护系统来对多种生命体征参数并行监测及报警以确保患者安全，项目需求如下；

二、需求
1. [bookmark: _GoBack]系统中的无线可穿戴设备需要实时监测病人生命体征；
2. 监测的数据能够与我院HIS/CIS系统无缝对接；
3. 可以在病房及护士站处显示并预警生命体征，增强患者安全；
4. 可扩展监测患者的运动、体态等状态；
5. 具备早期患者风险监测软件功能，及时报警；
