## 检验科试剂
物资材料第十一批（检验科、病理科试剂）
包件号 | 包内序号 | 产品分类 | 参数 | 适用设备机型 | 规格 | 单位 | 采购限价 | 是否核心产品
1 | 1-1 | 氨基末端脑利钠肽前体测定试剂盒BNP（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量检测人血清中氨基末端脑利钠肽（BNP)的浓度。 | 苏州长光华医生物医学工程有限公司全自动化学发光免疫分析仪AE-180 | 100人份/盒（含校准品） | 盒 | 81 | 核心产品
| 1-2 | 氨基末端脑利钠肽前体BNP质控品 | 用于化学发光法检测人血清中氨基末端脑利钠肽时的质量控制。 |  | 1ml/瓶 4瓶/盒 | 盒 | 315
| 1-3 | 肌红蛋白测定试剂盒MYO（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量检测人血清中肌红蛋白(MYO)的浓度。 |  | 100人份/盒（含校准品） | 盒 | 18.9 | 核心产品
| 1-4 | 肌红蛋白（MYO）质控品 | 用于化学发光法检测人血清中肌红蛋白(MYO)时的质量控制。 |  | 1ml/瓶 4瓶/盒 | 盒 | 315
| 1-5 | 心肌肌钙蛋白Ⅰ测定试剂盒（cTnⅠ）（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量检测人血清中心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ）的浓度。 |  | 100人份/盒（含校准品） | 盒 | 36 | 核心产品
| 1-6 | 心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ）质控品 | 用于化学发光法检测人血清中心肌肌钙蛋白Ⅰ（cTnⅠ）时的质量控制。 |  | 1ml/瓶 2瓶/盒 | 盒 | 157.5
| 1-7 | 反应杯 | 用于样本实验。 |  | 6连杯 | 个 | 5.67
| 1-8 | 清洗液 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。 |  | 500ml/瓶 2瓶/盒 | 盒 | 1180
| 1-9 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 与试剂、校准品等配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测。 |  | 500ml/瓶 2瓶/盒 | 盒 | 2400
2 | 2-1 | 血气测定试剂盒（电极法） | 用于体外定量检测人全血样本中血气、电解质七项，包括pH(氢离子)、pCO2(二氧化碳分压)、pO2(氧分压)、Hct(红细胞压积)、Na+(钠离子)、K+(钾离子)、Ca++(钙离子)。 | 沃芬全自动血气分析仪GEM Premier 3000 | 450人份/盒 | 盒 | 32.34 | 核心产品
| 2-2 | 血气电解质质控品 | 用于血气分析仪测试血气、电解质各项时的质量控制。 |  | 2ml/瓶 10瓶/水平 3水平/盒 | 盒 | 3430
3 | 3-1 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | 用于体外定量检测人血浆样本中D-二聚体的含量。 | 希森美康全自动凝血分析仪CA7000 | 4ml/瓶 6瓶/盒（含校准品、缓冲液、样本稀释液） | 盒 | 12672 | 核心产品
| 3-2 | D-二聚体质控品 | 用于免疫比浊法检测D-二聚体时的质量控制。 |  | 1m/瓶 10瓶/盒 | 盒 | 2980
| 3-3 | 凝血酶原时间测定试剂盒PT（凝固法） | 用于体外定量检测人血浆样本中凝血酶原时间（PT)。 |  | 10ml/瓶 10瓶/盒 | 盒 | 1556
| 3-4 | 凝血酶时间测定试剂盒TT(凝固法） | 用于体外定量检测人血浆样本中凝血酶时间（TT)。 |  | 5ml/瓶 10瓶/盒 | 盒 | 625
| 3-5 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒APTT（凝固法） | 用于测定人血浆样本中活化部分凝血活酶时间（APTT)。 |  | 10ml/瓶 10瓶/盒 | 盒 | 1528
| 3-6 | 纤维蛋白原测定试剂FIB（凝固法） | 用于体外定量检测人血浆样本中纤维蛋白原（APTT)的含量。 |  | 5ml/瓶 10瓶/盒 | 盒 | 2277 | 核心产品
| 3-7 | 凝血质控品 | 用于凝血检测的质量控制，提供正常对照。 |  | 1.0ml/瓶 10瓶/盒 | 盒 | 765
| 3-8 | 凝血质控品 | 用于凝血检测的质量控制，提供异常对照。 |  | 中度异常对照 1.0ml/瓶 10瓶/盒 | 盒 | 775
| 3-9 | 凝血质控品 | 用于凝血检测的质量控制，提供异常对照。 |  | 高度异常对照 1.0ml/瓶 10瓶/盒 | 盒 | 510
| 3-10 | 缓冲液 | 用于凝血实验。 |  | 5ml/瓶 10瓶/盒 | 盒 | 267
| 3-11 | 氯化钙溶液 | 用于凝血实验。 |  | 15ml/瓶 | 瓶 | 69
| 3-12 | 清洗液Ⅰ | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。 |  | 50ml/瓶 | 瓶 | 476.76 | 核心产品
| 3-13 | 清洗液Ⅱ | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。 |  | 500ml/盒 | 盒 | 476.76 | 核心产品
| 3-14 | 反应杯 | 用于凝血实验。 |  |  | 个 | 0.88 | 核心产品
4 | 4-1 | 丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂盒HCV（酶联免疫法） | 用于体外定性检测人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒游离核心抗原（HCV)。 | 开放试剂 | 96测试/盒 | 盒 | 22.42 | 核心产品
5 | 5-1 | 抗核抗体谱（IgG）检测试剂盒（欧蒙印迹法） | 用于体外定性检测人血清或血浆中的抗nRNP/Sm、Sm、SS-A(天然SS-A和Ro-52)、SS-B、Scl-70、PM-Scl、Jo-1、CENP B、PCNA、dsDNA、核小体、组蛋白、核糖体P蛋白和AMA M2共14种不同抗原IgG类抗体。 | 欧蒙免疫印迹法自动操作仪YG0151-0102 | 64人份/盒 含缓冲液、底物液、反应板 | 盒 | 120.91 | 核心产品
| 5-2 | 抗髓过氧化物酶、蛋白酶3、肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒（欧蒙印迹法） | 用于体外定性检测人血清或血浆中的抗髓过氧化物酶（MPO）、蛋白酶3（PR3）、肾小球基底膜（GBM）抗体免疫球蛋白G（IgG）。 |  | 16人份/盒 含缓冲液、底物液、反应板 | 盒 | 71.16 | 核心产品
注：核心产品为预估年使用量最大、年使用金额最高的产品

## 病理科试剂
物资材料第十一批（检验科、病理科试剂）
包件号 | 包内序号 | 产品分类 | 参数 | 适用设备机型 | 规格 | 单位 | 采购限价 | 是否核心产品
6 | 6-1 | 高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（杂交捕获二代法） | 1、用于体外定性定量检测宫颈脱落细胞样本中的13种高危型人乳头瘤病毒（HPV）DNA，包括HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68。 2、采用分子杂交信号放大原理，无需DNA提取和基因扩增。 3、采用全长8000个碱基对的全长RNA探针及特异性的第一抗体，当病毒发生变异时也不影响检测结果。 4、能提供病毒载量，采用WHO唯一推荐使用的阳性判定标准：≥1.0pg/ml。 | 凯杰基因杂交信号扩大仪DML2000 | 96测试/盒 | 盒 | 14490 | 核心产品
| 6-2 | 宫颈采样器 | 用于采集宫颈细胞样本，保存液中的宫颈脱落细胞样本可在常温下进行运输和保存，常温下可保存≥14天。 |  | 50支/盒 | 盒 | 23.92
| 6-3 | 微孔板 | 用于样本实验。 |  | 96孔 | 片 | 14.72
| 6-4 | 样品管盖 | 用于样本实验。 |  |  | 个 | 1.012
注：核心产品为预估年使用量最大、年使用金额最高的产品