	序号
	申请科室
	设备名称
	数量
	国产或进口
	功能需求

	1
	老年病
	自动体外除颤仪
	2
	进口
	1.AED
2.应具备高便携性.              
3.应能承受在任何角度由一米高度跌落后仍完好无损 
  4.应具备充电完成的声光提示
  5.应具备明确的语音及图形提示
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]  6.具备成人、儿童/婴儿通用电极片
  7.电极表面有明确的黏贴方法示意图
8.锂锰电池，应能支持≥ 200次电击
9.具备自检功能
10.有故障报警
[bookmark: _GoBack]  11.配备但不限于便携包，便携包能容纳额外的一块电池与电极片



