参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价(元)
	总价（元）
	参数需求

	1
	肾内科
	病床
	国产
	15
	4500
	67500
	[bookmark: _GoBack]手摇式三折病床
1.能轻松推动，有床栏、床头尾板、左右刹车脚踏、输液架插座、引流袋挂钩。
2.方便清洁，配置餐桌板，防撞包角，能摇高床头和床尾。
3.规格：210*100*50cm±10cm







