## 第六批（气管导管）
附件三 | 成都市第五人民医院2018卫生材料比选清单（第六批）
包号 | 包内序号 | 采购材料通用名称 | 技术参数、功能要求及预期用途(规格型号) | 国产或进口要求 | 挂网要求
1 | 1 | 气管插管（普通型） | 1、适用于临床经口建立临时呼吸通道使用；2、包括有囊、无囊两类，含2.0#至8.0#等各规格；3、产品应无菌，一次性使用。 | 不限制 | 挂网
| 2 | 气管插管（加强型） | 1、适用于临床经口建立临时呼吸通道使用；2、包括有囊、无囊两类，带不锈钢加强丝，含2.0#至8.0#等各规格；3、产品应无菌，一次性使用。 | 不限制 | 挂网
2 | 1 | 气管切开插管 | 1、供临床气管切开时建立人工气道用；2、包括5.0#至9.0#等各规格；3、产品应无菌，一次性使用。 | 不限制 | 挂网
3 | 1 | 支气管插管 | 1、适用于胸科手术或危重病人单肺通气；2、包括左、右侧，含33#、35#、37#等各规格；3、产品应无菌，一次性使用。 | 不限制 | 挂网
4 | 1 | 医用喉罩（单腔普通型） | 1、产品用于全麻或人工复苏时建立人工气道；2、包括1.5#至5.0#等各型号；3、产品应无菌，一次性使用。 | 不限制 | 挂网
| 2 | 医用喉罩（双腔普通型） | 1、产品用于全麻或人工复苏时建立人工气道；2、包括1.5#至5.0#等各型号；3、产品应无菌，一次性使用。 | 不限制 | 挂网
| 3 | 医用喉罩（单腔加强型） | 1、产品用于全麻或人工复苏时建立人工气道；2、包括1.5#至5.0#等各型号；3、带不锈钢加强丝；4、产品应无菌，一次性使用。 | 不限制 | 挂网
| 4 | 医用喉罩（双腔加强型） | 1、产品用于全麻或人工复苏时建立人工气道；2、包括1.5#至5.0#等各型号；3、带不锈钢加强丝；4、产品应无菌，一次性使用。 | 不限制 | 挂网
5 | 1 | 气管导管（加强给药型） | 1、适用于全麻手术及人工复苏中建立人工气道使用；2、包括6.0#至8.0#等各规格；3、带不锈钢加强丝；4、具有给药功能；5、产品应无菌，一次性使用。 | 不限制 | 挂网
6 | 1 | 麻醉呼吸回路 | 1、产品于与麻醉机、呼吸机配套使用，为病人建立呼吸连接通道；2、包括成人型和儿童型；3、具备伸缩功能（可延伸至2米及以上）；4、产品应无菌，一次性使用。 | 不限制 | 挂网
7 | 1 | 呼吸麻醉管路过滤器 | 1、用于过滤呼吸回路中的病毒与细菌，保持呼吸回路中的温度和湿度；2、热湿交换型；3、适用于成人及儿童；4、产品应无菌提供，一次性使用。 | 不限制 | 挂网