	申购 序号
	科室
	申请项目名称
	国产或进口
	功能需求

	1
	检验科
	生物芯片平台（耳聋基因、地贫基因筛查）
	国产
	1.包含且不限于：核酸快速提取仪、基因扩增仪、芯片杂交仪、医用洗干仪、微阵列芯片扫描仪、电脑

	2
	检验科
	恒温扩增核酸检测仪（呼吸道病原）
	国产
	
1.单张芯片反应池不少于24个，一次加样可以并行检测多指标，并可根据客户定制。2.检测时间不超过50分钟，可同时一次性快速检出不少于8种常见下呼吸道病原菌，能解决下呼吸道感染病原菌难培养、检测周期长、诊断率低等问题。            
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